## EtherCAT配置文件
卧式 日式 立式 E-CON模块 阀岛I/O配置文件
| 配置文件名称 | 对应型号 | 备注
| EC_DX64_R_V7.0 | （二代阀岛）EC2-D¨¨¨-¨¨¨-¨¨S-¨
| EC_DI32V2.0 | EC-DI32
EC-DI32-T
EC-DI32-3T
ECL-DI32
ECS-DI32
ECS2-DI32
| EC-DO32 V1.1 | EC-DO32
EC-DO32P
EC-DO32-T
EC-DO32-3T
ECL-DO32
ECL-DO32P
ECS-DO32
ECS-DO32P
ECS2-D032
ECS2-DO32P
(一代阀岛)EC-DO32-¨¨¨-¨¨¨¨¨¨-¨
| EC-DX32 V1.1 | EC-DX32
EC-DX32P
EC-DX32-T
EC-DX32P-T
EC-DX32-3T
EC-DX32P-3T
ECL-DX32
ECL-DX32P
ECL-DX32R
ECS-DX32
ECS-DX32P
ECS2-DX32
ECS2-DX32P
(一代阀岛)EC-DX32-¨¨¨-¨¨¨¨¨¨-¨
| EC-DM32 V1.4 | EC-DM32
EC-DM32P
EC-DM32-T
EC-DM32P-T
(一代阀岛)EC-DM32-¨¨¨-¨¨¨¨¨¨-¨
| EC-DI16V1.0 | EC-DI16
EC-DI16-T
EC-DI16-3T
ECS-DI16
| EC-DO16 V1.0 | EC-DO16
EC-DO16P
EC-DO16-T
EC-DO16P-T
EC-DO16-3T
EC-DO16P-3T
ECS-DO16
ECS-DO16P
| EC-DX16 V1.0 | EC-DX16
EC-DX16P
EC-DX16-T
EC-DX16P-T
EC-DX16-3T
EC-DX16P-3T
ECS-DX16
ECS-DX16P
模拟量模块配置文件
| ECA0008 V1.0_3 | ECA-0008
ECA-0008-01
ECA-0008-02
ECA-0008-03
ECA-0008-04
ECA-0008-05
ECA-0008-06
ECA-RS-0008
ECA-RS-0008-01
ECA-RS-0008-02
ECA-RS-0008-03
ECA-RS-0008-04
ECA-RS-0008-05
ECA-RS-0008-06
ECA-RS-0004
ECA-RS-0004-01
ECA-RS-0004-02
ECA-RS-0004-03
ECA-RS-0004-04
ECA-RS-0004-05
ECA-RS-0004-06
| ECA0404 V1.1 | ECA-0404
ECA-0404-01
ECA-0404-02
ECA-0404-03
ECA-0404-04
ECA-0404-05
ECA-0404-06
ECA-RS-0404
ECA-RS-0404-01
ECA-RS-0404-02
ECA-RS-0404-03
ECA-RS-0404-04
ECA-RS-0404-05
ECA-RS-0404-06
ECA-RS-0202
ECA-RS-0202-01
ECA-RS-0202-02
ECA-RS-0202-03
ECA-RS-0202-04
ECA-RS-0202-05
ECA-RS-0202-06
| ECA0800 V1.0 | ECA-0800
ECA-0800-01
ECA-0800-02
ECA-0800-03
ECA-0800-04
ECA-0800-05
ECA-0800-06
ECA-RS-0800
ECA-RS-0800-01
ECA-RS-0800-02
ECA-RS-0800-03
ECA-RS-0800-04
ECA-RS-0800-05
ECA-RS-0800-06
ECA-RS-0400
ECA-RS-0400-01
ECA-RS-0400-02
ECA-RS-0400-03
ECA-RS-0400-04
ECA-RS-0400-05
ECA-RS-0400-06
旧款模拟量模块配置文件
| ECK-AIOV1.0 | ECAK00-00
薄片式IO | ECB_DIO_V1.0 | ECB-DX32
ECB-DX32P
ECB-DI32
ECB-DO32
ECB-DO32P
| ECB_DIO_V1.10827 | ECB-DX32 | 汇川小型PLC专用 PLC版本高于6.1.0.1
ECB-DX32P
ECB-DI32
ECB-DO32
ECB-DO32P
3.5版本卡片式模块配置文件
3.5版本只能任选一种配置文件
卡片式数组类型 | ECKIOV3.5_ARR_1.0.2 | 除小牛产品和汇川PLC的任意ETHERCAT协议PLC
卡片式布尔类型 | ECKIOV3.5_BOOL_1.0.2 | 除小牛产品和汇川PLC的任意ETHERCAT协议PLC
卡片式无符号整数类型 | ECKIOV3.5_UINT_1.0.2 | 除小牛产品和汇川PLC的任意ETHERCAT协议PLC
小牛专用 | ECKIOV3.5_ARR_1.0.2_customized | 小牛定制产品文件
卡片式数组类型 | ECKIOV3.5_ARR_1.0.2(汇川) | 汇川小型PLC文件
卡片式布尔类型 | ECKIOV3.5_BOOL_1.0.2(汇川) | 汇川小型PLC文件
卡片式无符号整数类型 | ECKIOV3.5_UINT_1.0.2(汇川) | 汇川小型PLC文件
其他版本卡片式配置文件
第一次出货版本XML文件 | ECKIOV3.5_ARR_1.0.1
旧版本卡片式使用文件 | ECKIOV3.4_ARR | 卡片式数组类型 | 不支持汇川
| ECKIOV3.4_BOOL | 卡片式布尔类型
| ECKIOV3.4_UINT | 卡片式无符号整数类型
| ECKIOV3.1 | 支持数组和布尔类型的数据的32位I/O模块
| ECKIOV2.1 | 仅支持布尔类型数据的32位I/O模块
| ECKIOV1.1 | 仅支持无符号型整数数据类型的32位I/O模块
| ECK-AIOV1.0 | 仅支持模拟量模块
旧版本汇川专用文件 | ECKIOV3.4_ARR | 卡片式数组类型 | 汇川专用
| ECKIOV3.4_BOOL | 卡片式布尔类型
| ECKIOV3.4_UINT | 卡片式无符号整数类型
| ECKIOV3.1_1123 | 支持数组和布尔类型的数据的32位I/O模块
| ECKIOV1.1_1122(1) | 仅支持无符号型整数数据类型的32位I/O模块
ECK01 卡片式XML文件 | ECK01_ARRY_V1.0 | V4.0版本 | 杨工-通用型
分支器 | EC_6SW_V1.1 | 分支器
版本号

## CC-LINK IE配置文件
卧式,日式,立式 IO模块配置文件
配置文件名称 | 对应型号 | 备注
CI_DI32.cspp | CI-DI32
CIL-DI32
CI_DO32.cspp | CI-DO32
CI-DO32P
CIL-DO32
CIL-DO32P
CI_DX32.cspp | CI-DX32
CI-DX32P
CIL-DX32
CIL-DX32P
CIL-DX32R
模拟量模块配置文件
CIA_0008.cspp | CIA-0008-01
CIA-0008-02
CIA-0008-03
CIA-0008-04
CIA-0008-05
CIA-0008-06
CIA_0404.cspp | CIA-0404-01
CIA-0404-02
CIA-0404-03
CIA-0404-04
CIA-0404-05
CIA-0404-06
CIA_0800.cspp | CIA-0800-01
CIA-0800-02
CIA-0800-03
CIA-0800-04
CIA-0800-05
CIA-0800-06
卡片式模块配置文件
CIK00.cspp |  | 通用型
旧款卡片式模块配置文件
0x0352_NETX 52-RE CCIEBS_1_en.cspp

## EtherNet IP配置文件
（X90)日式,立式IO模块配置文件
配置文件名称 | 对应型号 | 备注 | 如何识别不同方案 | 如何更改IP地址
EIP_DI32_V1_1.EDS | EIL-DI32 | X90方案 | 有8位拨码，支持改网段为X90方案 | 通过软件配置IP
EIP_DO32_V1_1.EDS | EIL-DO32 | X90方案
EIL-DO32P
通过拨动侧面拨码开关配置IP
EIP_DX32_V1_1.EDS | EIL-DX32 | X90方案
EIL-DX32P
EIL-DX32R
（旧款52）卡片式模块配置文件
EIPK00_V1_1.EDS |  | 第一版通用型
旧款52卡片式通用xml文件
HILSCHER NETX 52-RE EIS V1_1.EDS | EI-DI32 | 52方案 | 网口边有“52”样式标识 | 通过软件配置IP
EIL-DI32
EI-DO32
EI-DO32P
EIL-DO32
EIL-DO32P
EI-DX32
EI-DX32P
EIL-DX32
EIL-DX32P
EIL-DX32R
（旧款ST）卡片式模块配置文件
031F000E021000010001.eds | EI-DI32 | ST方案 | 网口边有“GM”样式标识 | 通过软件配置IP
EIL-DI32
EI-DO32
EI-DO32P
EIL-DO32
EIL-DO32P
| EI-DX32 |  |  | 三菱GX Works2也可以设置IP
EI-DX32P
EIL-DX32
EIL-DX32P
EIL-DX32R

## PROFINET配置文件
一代阀岛配置文件
配置文件名称 | 对应型号 | 备注
GSDML-V2.35-Donglaier-FD-20220726 | PN-DO32-D¨¨-¨¨¨¨¨¨-¨
PN-DX32-D¨¨-¨¨¨¨¨¨-¨
卧式模块配置文件
GSDML-V2.35-Donglaier-PN-20230215 | PN-DI32
PN-DO32
PN-DO32P
PN-DX32
PN-DX32P
卡片式模块配置文件
GSDML-V2.35-Donglaier-PNK00-20230105 |  | 通用型
立式模块配置文件
GSDML-V2.35-Donglaier-PNL-20221103 | PNL-DI32
PNL-DO32
PNL-DO32P
PNL-DX32
PNL-DX32P
PNL-DX32R
（旧款）卡片式模块配置文件
GSDML-V2.35-Donglaier-PNK00-20221022
独立式IO模块配置文件
GSDML-V2.35-Siemens-ERTEC200pEvalkit-20180822 |  | 22年8月弃用
卧式3T模块配置文件
GSDML-V2.33-DONGLAIER-PN-3T-20230206 | PN-DI32-3T
PN-DO32-3T
PN-DO32P-3T
PN-DX32-3T
PN-DX32P-3T

## 其他协议
CC-LINK通讯注意事项 | MODBUS通讯指令
站号和波特率由拨码开关实现，拨码开发设置如下： 拨码设置说明：拨码开关总共 10 位，前三位为波特率设置，后 7 位为站号设置，每一个拨码 对应的数字如上图，设置值为各区域内的拨开关对应的数字的和。
波特率设置说明
MECHATROLINK通讯注意事项
执行完自动配置，展开控制器 SVC32 即可看到扫描到的设备。其中显示模块的厂商信 息、设备状态、站地址、寄存器地址、输入输出寄存器地址、传输字节大小。 其中： 非定制 IO 模块需要 IO 需要手动配置 16byte 非定制模拟量模块需要 IO 需要手动配置 32byte 卡片式模块需要手动配置64byte 特殊定制目前需配置48byte